## 科学实验室
领用单位号 | 领用单位 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 国别 | 厂家 | 购置日期 | 现状 | 领用人
0221 | 科学实验中心 | 20111081 | 03060900 | A2生物安全柜 | HR60-IIIA2 | * | 39900 | 中国 | 海尔公司 | 2011-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111082 | 03060900 | A2生物安全柜 | HR60-IIIA2 | * | 39900 | 中国 | 海尔公司 | 2011-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111091 | 03061701 | 低速大容量离心机 | TDL-40C | * | 11600 | 中国 | 上海安亭 | 2011-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111092 | 03061701 | 低速大容量离心机 | TDL-40C | * | 11600 | 中国 | 上海安亭 | 2011-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080452 | 03030112 | 酸度计 | FE20 | * | 2980 | 中国 | 梅特勒托利多公司(上海独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080453 | 03030112 | 便携式PH计(酸度计) | PT-10 | * | 2580 | 中国 | 赛多利斯 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080454 | 03030112 | 便携式PH计(酸度计) | PT-10 | * | 2580 | 中国 | 赛多利斯 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080463 | 03030150 | 转印电泳槽(大号) | DYCZ-40A | * | 1050 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080464 | 03030150 | 转印电泳槽(小号) | DYCZ-40B | * | 780 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080465 | 03030150 | 迷你转印槽 | DYCP-40D | * | 1380 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080466 | 03030150 | 迷你转印槽 | DYCP-40D | * | 1380 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080467 | 03030150 | 琼脂糖水平电泳仪(槽)(大号) | DYCP-34A | * | 1458 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080468 | 03030150 | 琼脂糖水平电泳仪(槽)(大号) | DYCP-34A | * | 1458 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080471 | 03030150 | 琼脂糖水平电泳仪(槽)(大号) | DYCP-31F | * | 1890 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080472 | 03030150 | 琼脂糖水平电泳仪(槽)(大号) | DYCP-31F | * | 1890 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080473 | 03030150 | 琼脂糖水平电泳仪(槽)(小号) | DYCP-31C | * | 585 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080474 | 03030150 | 琼脂糖水平电泳仪(槽)(小号) | DYCP-31C | * | 585 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080475 | 03030150 | 琼脂糖水平电泳仪(槽)(小号) | DYCP-31C | * | 585 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080476 | 03030150 | 琼脂糖水平电泳仪(槽)(小号) | DYCP-31C | * | 585 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080477 | 03030150 | 快速凝胶电泳仪(槽) | DYCP-44N | * | 3180 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080478 | 03030150 | 快速凝胶电泳仪(槽) | DYCP-44N | * | 3180 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080479 | 03030150 | 快速凝胶电泳仪(槽) | DYCP-44N | * | 3180 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080480 | 03030150 | 快速凝胶电泳仪(槽) | DYCP-44N | * | 3180 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080481 | 03030150 | 双向电泳系统 | DYCZ-26C | * | 28800 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110825 | 03030150 | 多功能水平电泳槽 | DYCP-31DN | * | 1380 | 中国 | 北京六一 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110826 | 03030150 | 转移电泳槽 | VE-186 | * | 2780 | 中国 | 上海天能 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110827 | 03030150 | 转移电泳槽 | VE-186 | * | 2780 | 中国 | 上海天能 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080456 | 03030151 | 电脑三恒电泳仪电源 | DYY-6D | * | 11200 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080457 | 03030151 | 电脑三恒电泳仪电源 | DYY-6D | * | 11200 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080458 | 03030151 | 电脑三恒电泳仪电源 | DYY-6D | * | 11200 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080459 | 03030151 | 电脑三恒电泳仪电源 | DYY-6D | * | 11200 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080460 | 03030151 | 电脑三恒多用电泳仪 | DYY-12 | * | 10200 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080461 | 03030151 | 电脑三恒多用电泳仪 | DYY-12 | * | 10200 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080462 | 03030151 | 转移电泳仪 | DYY-7C | * | 3350 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080484 | 03030900 | 固液相分子杂交仪 | DTX2010型 | * | 12800 | 中国 | 东莞市塘厦永先电子仪器厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080508 | 03030908 | PCR扩增仪 | TC-96/T/H(a) | * | 46800 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080509 | 03030908 | PCR扩增仪 | TC-96/T/H(a) | * | 46800 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080510 | 03030908 | 荧光定量PCR仪 | FQD-48A(A4) | * | 288000 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080511 | 03030908 | 荧光定量PCR仪 | FQD-48A(A4) | * | 288000 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080513 | 03030908 | 原位PCR扩增仪 | EDC-810 | * | 45500 | 中国 | 东胜龙 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110801 | 03030908 | PCR仪 | TC-PLUS | * | 69825.34 | 英国 | 英国比比科技 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080482 | 03030923 | 酶标仪 | MK3 | * | 49500 | 中国 | 上海热电科技 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080483 | 03030965 | 洗板机 | Wellwash 4MK2 | * | 35000 | 中国 | 上海热电科技 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090104 | 03031200 | 超声波细胞破碎仪 | S-150D | * | 33507 | 美国 | 美国BRANSON | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080432 | 03031240 | 恒温循环器 | WD-9412A | * | 7800 | 中国 | 北京六一仪器厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080485 | 03040000 | 多媒体数字高清显微系统 | ME11 | * | 18800 | 中国 | 广州明美公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20101055 | 03040101 | 生物显微镜 | CX21 | * | 6500 | 中国 | 日本奥林巴斯 | 2010-11-05 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090106 | 03040105 | 高级倒置相差显微镜系统带照相 | CKX41 | * | 52500 | 日本 | 日本奥林巴斯 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080455 | 03040425 | 紫外可见分光光度计 | UV1900PC | * | 44500 | 中国 | 上海亚研 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080469 | 03060000 | DNA电泳制胶器 | WD-9418 | * | 980 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080470 | 03060000 | DNA电泳制胶器 | WD-9418 | * | 980 | 中国 | 北京六一厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080503 | 03060000 | 模拟控制干浴器 | HB-100 | * | 7900 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080504 | 03060000 | 模拟控制干浴器 | HB-100 | * | 7900 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080450 | 03060116 | 万分之一电子天平 | AL104 | * | 8500 | 中国 | 梅特勒(上海独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080451 | 03060116 | 电子天平 | PL602-S | * | 5850 | 中国 | 梅特勒托利多公司(上海独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080430 | 03060501 | 干燥箱/培养箱(两用) | DHP-240 | * | 5950 | 中国 | 上海申贤恒温设备厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080431 | 03060501 | 干燥箱/培养箱(两用) | DHP-240 | * | 5950 | 中国 | 上海申贤恒温设备厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080441 | 03060502 | 电热鼓风干燥器 | DHG-9123A | * | 3150 | 中国 | 上海一恒 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090095 | 03060506 | 冷冻真空干燥机 | 6KBTEL | * | 148163 | 美国 | 美国VIITIS | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080492 | 03060600 | 药品保存箱 | HYC-326A | * | 12980 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080493 | 03060600 | 药品保存箱 | HYC-326A | * | 12980 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080494 | 03060600 | 药品保存箱 | HYC-326A | * | 12980 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080495 | 03060600 | 药品保存箱 | HYC-326A | * | 12980 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080486 | 03060602 | 低温冰箱 | DW-40L262 | * | 19500 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080487 | 03060602 | 低温冰箱 | DW-40L262 | * | 19500 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080488 | 03060602 | 超低温冰箱 | DW-86L386 | * | 58000 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080489 | 03060602 | 超低温冰箱 | DW-86L386 | * | 58000 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080490 | 03060602 | 超低温冰箱 | DW-150W200 | * | 119000 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080491 | 03060602 | 超低温冰箱 | DW-150W200 | * | 119000 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080425 | 03060900 | 全温摇瓶柜 | (H)YG-A | * | 27200 | 中国 | 江苏太仓市实验设备厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080496 | 03060900 | 生物安全柜 | HR60-2A2 | * | 66900 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090092 | 03060900 | 微孔板培养箱 | SI19 | * | 25000 | 英国 | 英国BARLOWORLD | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080426 | 03060903 | 二氧化碳培养箱 | HH.CP-01(160) | * | 15820 | 中国 | 深圳市三诺电子仪器有限公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080428 | 03060904 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | * | 6300 | 中国 | 上海博迅 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090107 | 03061700 | 掌上离心机 | FORCE MINI SBC140-2 | * | 3900 | 美国 | 美国SELECT BIOPRODUCTS公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090108 | 03061700 | 微型离心机 | FORCE MINI SBC140-2 | * | 3900 | 美国 | 美国SELECT BIOPRODUCTS公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090109 | 03061700 | 微型离心机 | FORCE MINI SBC140-2 | * | 3900 | 美国 | 美国SELECT BIOPRODUCTS公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20100653 | 03061700 | 多管架自动平衡离心机 | L-530 | * | 9680 | 中国 | 湘仪 | 2010-05-19 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080422 | 03061701 | 低速台式离心机 | TDL-40B-II | * | 5900 | 中国 | 江苏无锡瑞江分析仪器公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090100 | 03061702 | 小型台式高速离心机 | 1-14 | * | 15729 | 德国 | 德国Sigma | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090101 | 03061702 | 小型台式高速离心机 | 1-14 | * | 15729 | 德国 | 德国Sigma | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090094 | 03061703 | 超速离心机 | CS150GXL | * | 559385 | 日本 | 日本日立 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080421 | 03061704 | 台式大容量冷冻离心机 | TDL-8M | * | 29300 | 中国 | 湖南赛特湘仪离心机厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090099 | 03061704 | 台式高速冷冻离心机 | 3K15 | * | 57503 | 德国 | 德国Sigma | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080499 | 03061800 | 微波炉 | WG700CSL20II-K6 | * | 850 | 中国 | 格兰仕 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080500 | 03061800 | 微波炉 | WG700CSL20II-K6 | * | 850 | 中国 | 格兰仕 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090098 | 03061800 | 多重基因表达遗传分析系统 | GEXP | * | 1362516 | 美国 | 美国贝克曼 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090103 | 03061800 | DNA浓缩仪 | ScanSpeed 40 | * | 77447 | 丹麦 | 丹麦Scanlaf | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090111 | 03061800 | 连续分液器 | CALEBREX | * | 48300 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090654 | 03061800 | 电子吸液器 | MIDI PLUS | * | 1500 | 中国 | 无 | 2009-10-20 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090655 | 03061800 | 电子吸液器 | MIDI PLUS | * | 1500 | 中国 | 无 | 2009-10-20 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20101057 | 03061800 | 细菌浊度仪 | MGZ-2-XJ | * | 7000 | 中国 | 上海昕瑞 | 2010-11-05 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080423 | 03061827 | 台式冷冻恒温振荡器 | THZ-C-1 | * | 13300 | 中国 | 江苏太仓市实验设备厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080424 | 03061827 | 数显气浴恒温振荡器(摇床) | ZD-85A | * | 6465 | 中国 | 金坛市晶玻实验仪器厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080429 | 03061827 | 脱色摇床 | WD-9405B | * | 1950 | 中国 | 北京六一厂公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080433 | 03061827 | 数显水浴恒温振荡器 | SHA-CT | * | 9580 | 中国 | 金坛市晶玻实验仪器厂 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090102 | 03061827 | 恒温摇床 | INNOVA44R | * | 164352 | 美国 | 美国NBS公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090127 | 03061827 | 周转式振荡器 | MS3数显型 | * | 2950 | 德国 | 德国IKA公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090128 | 03061827 | 周转式振荡器 | MS3数显型 | * | 2950 | 德国 | 德国IKA公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090129 | 03061827 | 涡旋振荡器 | VX200 | * | 2980 | 美国 | 美国labnet公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090130 | 03061827 | 涡旋振荡器 | VX200 | * | 2980 | 美国 | 美国labnet公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090134 | 03061827 | 摇摆式摇床 | SBS300-D-2 | * | 6800 | 美国 | 美国SELECT BIOPRODUCTS公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090110 | 03061829 | 大体积磁力搅拌器 | SB301 | * | 12850 | 英国 | 英国BARLOWORLD | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080434 | 03061830 | 磁力搅拌器 | 85-1A | * | 580 | 中国 | 上海梅颖浦仪器公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080435 | 03061830 | 磁力搅拌器 | 85-1A | * | 580 | 中国 | 上海梅颖浦仪器公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080436 | 03061830 | 磁力搅拌器 | 85-1A | * | 580 | 中国 | 上海梅颖浦仪器公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080437 | 03061836 | 旋涡混匀器 | HYQ-2110 | * | 780 | 中国 | 南京畅翔仪器公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080438 | 03061836 | 旋涡混匀器 | HYQ-2110 | * | 780 | 中国 | 南京畅翔仪器公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080439 | 03061836 | 旋涡混匀器 | HYQ-2121A | * | 880 | 中国 | 南京畅翔仪器公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080440 | 03061836 | 旋涡混匀器 | HYQ-2121A | * | 880 | 中国 | 南京畅翔仪器公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090131 | 03061836 | 混匀仪 | SBS500-2 | * | 8500 | 美国 | 美国SELECT BIOPRODUCTS公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090132 | 03061836 | 迷你型混匀器 | * | * | 3800 | 美国 | 美国Labnet Mini LabRollerTM | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090133 | 03061836 | 迷你型混匀器 | * | * | 3800 | 美国 | 美国Labnet Mini LabRollerTM | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090135 | 03061836 | 混匀小精灵 | MixMate | * | 23500 | 德国 | 德国eppendorf | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090136 | 03061836 | 混匀小精灵 | MixMate | * | 23500 | 德国 | 德国eppendorf | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090112 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090113 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090114 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090115 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090116 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090117 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090118 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090119 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090120 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090121 | 03061855 | 微量移液器(单道) (7支/套) | * | 2ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1000ul/5000ul | 11950 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090122 | 03061855 | 手动8道可调式移液器 (3支/套) | * | 0.5-10ul/5-50ul/40-300ul | 14500 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090123 | 03061855 | 手动8道可调式移液器 (3支/套) | * | 0.5-10ul/5-50ul/40-300ul | 14500 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090124 | 03061855 | 手动8道可调式移液器 (3支/套) | * | 0.5-10ul/5-50ul/40-300ul | 14500 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090125 | 03061855 | 手动8道可调式移液器 (3支/套) | * | 0.5-10ul/5-50ul/40-300ul | 14500 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090126 | 03061855 | 手动8道可调式移液器 (3支/套) | * | 0.5-10ul/5-50ul/40-300ul | 14500 | 瑞士 | 瑞士SOCOREX公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080621 | 03160602 | 投影仪 | 爱普生EMP-280 | * | 14960 | 中国 | 爱普生 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080626 | 04070704 | 空调机 | 美的KF-50GW/Y-T6 | * | 3700 | 中国 | 美的 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080627 | 04070704 | 空调机 | 美的KF-50GW/Y-T6 | * | 3700 | 中国 | 美的 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080628 | 04070704 | 空调机 | 美的KF-50GW/Y-T6 | * | 3700 | 中国 | 美的 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080629 | 04070704 | 空调机 | 松下PC18FA1 | * | 4100 | 中国 | 松下 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080630 | 04070704 | 空调机 | 松下PC27FA1 | * | 5900 | 中国 | 松下 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080631 | 04070704 | 空调机 | 松下PC27FA1 | * | 5900 | 中国 | 松下 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080632 | 04070704 | 空调机 | 松下PC27FA1 | * | 5900 | 中国 | 松下 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080633 | 04070704 | 空调机 | 松下LC4508FWY | * | 13600 | 中国 | 松下 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080634 | 04070704 | 空调机 | 松下LC4508FWY | * | 13600 | 中国 | 松下 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20101163 | 04070704 | 空调机 | KF-23GW/UQ-1（K18） | * | 2290 | 中国 | 科龙 | 2010-12-14 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20101164 | 04070704 | 空调机 | KF-23GW/UQ-1（K18） | * | 2290 | 中国 | 科龙 | 2010-12-14 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080501 | 04070706 | 除湿机 | CFZ-820 | * | 1550 | 中国 | 杭州山岛电器有限公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080502 | 04070706 | 除湿机 | CFZ-820 | * | 1550 | 中国 | 杭州山岛电器有限公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090262 | 04070706 | 除湿机 | DH-816C | * | 1930 | 中国 | 川岛 | 2009-04-27 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090263 | 04070706 | 除湿机 | DH-816C | * | 1930 | 中国 | 川岛 | 2009-04-27 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090264 | 04070706 | 除湿机 | DH-816C | * | 1930 | 中国 | 川岛 | 2009-04-27 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090265 | 04070706 | 除湿机 | DH-816C | * | 1930 | 中国 | 川岛 | 2009-04-27 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090266 | 04070706 | 除湿机 | DH-816C | * | 1930 | 中国 | 川岛 | 2009-04-27 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080498 | 04070707 | 雪花制冰机 | FM70 | * | 25950 | 中国 | 北京长流科学仪器有限公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110963 | 04070710 | 冰箱 | BCD-290W | * | 4200 | 中国 | 海尔 | 2011-07-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110964 | 04070710 | 冰箱 | BCD-290W | * | 4200 | 中国 | 海尔 | 2011-07-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110761 | 04070711 | 冰柜 | 海尔BC/BD-500HC | * | 3600 | 中国 | 海尔 | 2011-07-04 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090096 | 04170910 | 液氮储存罐 | XC47/11-10 | * | 22137.5 | 美国 | 美国MVE公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090097 | 04170910 | 液氮储存罐 | XC47/11-10 | * | 22137.5 | 美国 | 美国MVE公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110802 | 04170910 | 液氮运输罐 | YDS-3 | * | 990 | 中国 | 成都金风 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20101056 | 04171106 | IVC独立送风隔离笼具 | GA30 | * | 28800 | 中国 | 苏州冯氏实验动物设备有限公司 | 2010-11-05 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080497 | 04400102 | 空气清新机 | TA-1000 | * | 7180 | 中国 | 湖南远大净化公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080427 | 04400109 | 超净工作台 | SW-CJ-1CU/T | * | 16800 | 中国 | 江苏苏净安泰 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110823 | 04400109 | 超净工作台 | YJ-VS-1 | * | 7150 | 中国 | 无锡一净 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110824 | 04400109 | 超净工作台 | YJ-VS-1 | * | 7150 | 中国 | 无锡一净 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080505 | 04400317 | 台式可挂壁纯水 | SPRING-R301 | * | 33900 | 中国 | 厦门Research公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090093 | 04400317 | 超纯水系统 | CASCADA LS | * | 36873 | 美国 | 美国PALL公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080447 | 04400614 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-100SII | * | 16560 | 中国 | 上海博迅 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080448 | 04400614 | 手提式高压灭菌器 | YX-280D+-I型 | * | 2380 | 中国 | 常州诺基 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080449 | 04400614 | 手提式高压灭菌器 | YX-280D+-I型 | * | 2380 | 中国 | 常州诺基 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080506 | 04400614 | 电子火焰灭菌器 | JNBIO | * | 5890 | 中国 | 广州南方生化 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080507 | 04400614 | 电子火焰灭菌器 | JNBIO | * | 5890 | 中国 | 广州南方生化 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110828 | 04400614 | 红外接种环灭菌器 | FB-H300 | * | 1600 | 中国 | 上海天能 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110829 | 04400614 | 红外接种环灭菌器 | FB-H300 | * | 1600 | 中国 | 上海天能 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20070023 | 05010105 | 微型电子计算机 | DELL DX740DT-A | * | 5500 | 中国 | 戴尔 | 2007-04-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20070449 | 05010105 | 微型电子计算机 | 清华紫光文信1200 | 80G/1G | 4380 | 中国 | 紫光股份有限公司 | 2007-12-24 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20070450 | 05010105 | 微型电子计算机 | 清华紫光文信1200 | 80G/1G | 4380 | 中国 | 紫光股份有限公司 | 2007-12-24 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080619 | 05010105 | 微型电子计算机 | 惠普DX2310MT | * | 5220 | 中国 | 惠普 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080620 | 05010105 | 微型电子计算机 | 惠普DX2310MT | * | 5220 | 中国 | 惠普 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080625 | 05010105 | 笔记本电脑 | HP6515B | * | 5939 | 中国 | 惠普 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080724 | 05010105 | 微型电子计算机 | 清华紫光文信2580 | * | 4471 | 中国 | 清华紫光 | 2008-11-11 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080725 | 05010105 | 微型电子计算机 | 清华紫光文信2580 | * | 4471 | 中国 | 清华紫光 | 2008-11-11 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090157 | 05010105 | 微型电子计算机 | HP DX2310MT | * | 4850 | 中国 | 惠普 | 2009-06-01 | 在用 | 潘在用
0221 | 科学实验中心 | 20100739 | 05010105 | 微型电子计算机 | HP Pro3005MT | * | 4800 | 中国 | 惠普 | 2010-07-15 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20100740 | 05010105 | 微型电子计算机 | HP Pro3005MT | * | 4800 | 中国 | 惠普 | 2010-07-15 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20100741 | 05010105 | 微型电子计算机 | HP Pro3005MT | * | 4800 | 中国 | 惠普 | 2010-07-15 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20100742 | 05010105 | 微型电子计算机 | HP Pro3005MT | * | 4800 | 中国 | 惠普 | 2010-07-15 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20070452 | 05010549 | 激光打印机 | HP1020 | * | 1570 | 中国 | 惠普 | 2007-12-24 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20070453 | 05010549 | 激光打印机 | HP1020 | * | 1570 | 中国 | 惠普 | 2007-12-24 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20070451 | 05010550 | 扫描仪 | 清华紫光C1880 | * | 1460 | 中国 | 紫光股份有限公司 | 2007-12-24 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080512 | 05010703 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | Tanon-4100 | * | 98800 | 中国 | 上海天能 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080624 | 05020910 | 会议麦 | 德麦DAYA1820 | * | 270 | 中国 | 无 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080622 | 05040303 | 屏幕 | 红叶：100寸 | * | 930 | 中国 | 无 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080623 | 05040500 | 功放 | AP-200A | * | 960 | 中国 | 无 | 2008-10-23 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080444 | 05080120 | 台式超声波清洗机 | B2500S | * | 6500 | 中国 | 美国BRANSON公司(上海组装) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080445 | 05080120 | 台式超声波清洗机 | B2500S | * | 6500 | 中国 | 美国BRANSON公司(上海组装) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090105 | 05080120 | 超声波清洗器 | B3510E-DTH | * | 28991 | 美国 | 美国BRANSON | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080446 | 07011301 | 臭氧消毒机 | WH-H-Y5 | * | 6500 | 中国 | 上海楚柏实验室设备公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080442 | 07110101 | 实验室小推车 | * | * | 500 | 中国 | 无 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080443 | 07110101 | 实验室小推车 | * | * | 500 | 中国 | 无 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090518 | 03060903 | 二氧化碳培养箱 | 31111型水套式 | * | 48513.5 | 美国 | 美国Thermo(Forma) | 2009-10-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090517 | 03061704 | 低温离心机 | Allegra X-12R | * | 95794 | 美国 | 美国贝克曼 | 2009-10-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090510 | 04400109 | 超净工作台(垂直单人式) | SW-CJ-1FD | * | 5900 | 中国 | 苏州安泰 | 2009-10-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111782 | 03060900 | A2生物安全柜 | SG403A-HE | * | 87856.67 | 美国 | 美国BAKER | 2011-12-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111787 | 03040101 | 生物显微镜 | CX41+DP21 | * | 69715 | 日本 | 日本奥林巴斯 | 2011-12-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111788 | 03061855 | 移液器 | * | P2、P20、P100、P200、P1000 | 12900 | 法国 | 法国吉尔森 | 2011-12-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111789 | 03061855 | 移液器 | * | P2、P20、P100、P200、P1000 | 12900 | 法国 | 法国吉尔森 | 2011-12-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111790 | 03030903 | 核酸蛋白检测仪 | Biophotometer Plus | * | 69825 | 德国 | 德国Eppendorf | 2011-12-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120338 | 03021018 | USP不间断电源 | C6KS | * | 8300 | 中国 | 山特 | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120339 | 03021018 | USP不间断电源 | C6KS | * | 8300 | 中国 | 山特 | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120340 | 03031211 | 液质联用仪LC-MS专用氮气发生器 | NitroFlowLab | * | 250753 | 美国 | 美国PARKER | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120341 | 04070300 | 通风橱 | * | 1500*800*2350 | 15000 | 中国 | 广州伟昌 | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120342 | 03030903 | 核酸蛋白检测仪 | Biophotometer Plus | * | 70216 | 德国 | 德国Eppendorf | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120343 | 03060000 | 培养基过滤系统 | 4241 | * | 18000 | 美国 | 美国PALL | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120344 | 03060903 | 二氧化碳培养箱 | NU-4750E | * | 55164 | 美国 | 美国NUAIRE | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120345 | 03061704 | 大容量低温高速离心机 | CR22GIII | * | 270809 | 日本 | 日本日立 | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120504 | 04070706 | 除湿机 | 川井505B | * | 3900 | 中国 | 川井 | 2012-06-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120579 | 04070704 | 空调 | KF-26GW/(26361)Aa-2 | * | 2500 | 中国 | 格力 | 2012-06-21 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120751 | 04070706 | 除湿机 | DH-505B | * | 3900 | 中国 | 川井 | 2012-07-11 | 在用 | 郭虹
total | [6 empty] | 6439963.51

## 5万元以上设备
5万元以上设备 24件/套
领用单位号 | 领用单位 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 国别 | 厂家 | 购置日期 | 现状 | 领用人
0221 | 科学实验中心 | 20080510 | 03030908 | 荧光定量PCR仪 | FQD-48A(A4) | * | 288000 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080511 | 03030908 | 荧光定量PCR仪 | FQD-48A(A4) | * | 288000 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20110801 | 03030908 | PCR仪 | TC-PLUS | * | 69825.34 | 英国 | 英国比比科技 | 2011-09-01 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090106 | 03040105 | 高级倒置相差显微镜系统带照相 | CKX41 | * | 52500 | 日本 | 日本奥林巴斯 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090095 | 03060506 | 冷冻真空干燥机 | 6KBTEL | * | 148163 | 美国 | 美国VIITIS | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080488 | 03060602 | 超低温冰箱 | DW-86L386 | * | 58000 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080489 | 03060602 | 超低温冰箱 | DW-86L386 | * | 58000 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080490 | 03060602 | 超低温冰箱 | DW-150W200 | * | 119000 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080491 | 03060602 | 超低温冰箱 | DW-150W200 | * | 119000 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080496 | 03060900 | 生物安全柜 | HR60-2A2 | * | 66900 | 中国 | 中国海尔公司 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090094 | 03061703 | 超速离心机 | CS150GXL | * | 559385 | 日本 | 日本日立 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090099 | 03061704 | 台式高速冷冻离心机 | 3K15 | * | 57503 | 德国 | 德国Sigma | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090098 | 03061800 | 多重基因表达遗传分析系统 | GEXP | * | 1362516 | 美国 | 美国贝克曼 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090103 | 03061800 | DNA浓缩仪 | ScanSpeed 40 | * | 77447 | 丹麦 | 丹麦Scanlaf | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090102 | 03061827 | 恒温摇床 | INNOVA44R | * | 164352 | 美国 | 美国NBS公司 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080512 | 05010703 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | Tanon-4100 | * | 98800 | 中国 | 上海天能 | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090517 | 03061704 | 低温离心机 | Allegra X-12R | * | 95794 | 美国 | 美国贝克曼 | 2009-10-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111782 | 03060900 | A2生物安全柜 | SG403A-HE | * | 87856.67 | 美国 | 美国BAKER | 2011-12-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111787 | 03040101 | 生物显微镜 | CX41+DP21 | * | 69715 | 日本 | 日本奥林巴斯 | 2011-12-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20111790 | 03030903 | 核酸蛋白检测仪 | Biophotometer Plus | * | 69825 | 德国 | 德国Eppendorf | 2011-12-13 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120340 | 03031211 | 液质联用仪LC-MS专用氮气发生器 | NitroFlowLab | * | 250753 | 美国 | 美国PARKER | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120342 | 03030903 | 核酸蛋白检测仪 | Biophotometer Plus | * | 70216 | 德国 | 德国Eppendorf | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120344 | 03060903 | 二氧化碳培养箱 | NU-4750E | * | 55164 | 美国 | 美国NUAIRE | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120345 | 03061704 | 大容量低温高速离心机 | CR22GIII | * | 270809 | 日本 | 日本日立 | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹

## 20万以上设备
领用单位号 | 领用单位 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 国别 | 厂家 | 购置日期 | 现状 | 领用人
0221 | 科学实验中心 | 20080510 | 03030908 | 荧光定量PCR仪 | FQD-48A(A4) | * | 288000 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20080511 | 03030908 | 荧光定量PCR仪 | FQD-48A(A4) | * | 288000 | 中国 | 杭州博日(日本独资) | 2008-10-18 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090094 | 03061703 | 超速离心机 | CS150GXL | * | 559385 | 日本 | 日本日立 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20090098 | 03061800 | 多重基因表达遗传分析系统 | GEXP | * | 1362516 | 美国 | 美国贝克曼 | 2008-11-30 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120340 | 03031211 | 液质联用仪LC-MS专用氮气发生器 | NitroFlowLab | * | 250753 | 美国 | 美国PARKER | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹
0221 | 科学实验中心 | 20120345 | 03061704 | 大容量低温高速离心机 | CR22GIII | * | 270809 | 日本 | 日本日立 | 2012-05-16 | 在用 | 郭虹

## 日贷设备
r | 仪器 | 型号 | 厂家 | 产地 |  | 价格（元） | 日元 | 项目号 | 责任人
1 | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-QP2010 | 日本岛津 | 台 | 1 | 650000 | 估价 |  | 何小稳
2 | 液相色谱-质谱联用仪 | LCMS-6130 | Agilent US | 台 | 1 | 1100000 | 估价 |  | 何小稳
3 | 激光扫描共聚焦显微镜 | FW1000 | 日本OLYMPUS | 套 | 1 | 1828876 | 24052140 | 404030 | 周利民
4 | 液氮低温冻存系统 | Coleparmer Locator 8 | 美国Coleparmer | 件 | 1 | 52813.8657 | 694572 | 404042 | 吴金燕
5 | 荧光倒置显微镜 | IX51 | 日本OLYMPUS | 件 | 1 | 182890 | 2405214 | 404025 | 易国辉
6 | 荧光显微镜 | BX53 | 日本OLYMPUS | 件 | 1 | 142246 | 1870722 | 404026 | 易国辉
7 | 生物显微镜 | CX41 | 日本OLYMPUS | 台 | 1 | 11174 | 146956 | 404027 | 吴金燕
8 | 二氧化碳培养箱 |  |  |  | 1 |  |  |  | 易国辉
| total |  |  |  |  | 3967999.8657